В лаборатории находим влажность грунта и рассчитываем плотность скелета грунта.

Например,

Шурф№1.

Плотность грунта в естественном состоянии 1,80 г/см3.

Влажность грунта, 2,5%.

Плотность скелета грунта 1,76 г/см3.

Проектная плотность скелета грунта – 1,8 г/см3.

Коэффициент уплотнения – это отношение проектной плотности скелета грунта к тому, что мы рассчи

тали (то есть 1,8/1,76=1,02) или наоборот (1,76/1,8=0,98)?

Коэффициент уплотнения - это отношение плотности скелета грунта к максимальной плотности грунта, полученной в приборе стандартного употнения.

Для крупнообломочных грунтов определить такой показатель как коэффициент уплотнения нельзя. Потому как невозможно определить такой показатель, как максимальная плотность (нет гостированных методик).

Качество уплотнения крупнообломочного грунта можно, например, определить по осадке слоя.

У меня возник встречный вопрос - цыфры, приведенные в вопросе, у вас получились по факту? или они написаны только для примера???

- нивелировкой по накопленной в процессе укатки величине осадки слоя грунта, выполняемых в 3-х точках на поперечниках через каждые 50 м;

- на основе пробных штамповых статических или динамических испытаний [2,4], а также пробных нагружений грузовым автомобилем или катком, выполняемых на поперечниках через каждые 50 м с оценкой относитеьлных и абсолютных деформаций слоя грунта или его деформационных (ГОСТ 20276-90) характеристик (модуля деформации и упругости) и их сравнения с требуемыми значениями [5];

- на основе определения коэффициента уплотнения (ГОСТ 22733-2002, СНиП 2.05.02-85) с оценкой плотности грунта в слое методом замещения объёма (метод «лунки») [5] и сравнением с максимальной плотностью грунта, полученной при стандартном (ГОСТ 22733-2002) уплотнении или опытной укатке.

Примечание – Стандартный метод, оценки максимальной плотности крупнообломочных грунтов не применим в приборе СоюздорНИИ и требует для своей реализации специального оборудования, позволяющего производить аналогичное уплотнение грунта в цилиндрических металлических формах диаметром не менее 50 см.

Третий вариант (там где про метод "лунки") вроде, как применим к моему случаю.

Государственный дорожный научно - исследовательский институт ФГУП

«СОЮЗДОРНИИ»

МЕТОДИКА

ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА

ОТНОСИТЕЛЬНОГО

УПЛОТНЕНИЯ

ПЕСКОВ

Москва 2001

Посвящена определению коэффициента относительного уплотнения песков.

Разработана на основе теоретического анализа, обобщения опытапроектирования и строительства земляных сооружений, результатов полевых илабораторных исследований.

Дан дифференцированный подход к расчету коэффициента относительногоуплотнения в зависимости от различных факторов.

Приведены примеры определения этого показателя.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Oбщue положения

2. Методика определения коэффициента относительного уплотнения

2.1. Понятия и определения

2.2. Определение и назначение коэффициента относительного уплотнения для песков карьеров природного сложения

2.3. Определение и назначение коэффициента относительно уплотнения для объемов песка, исчисляемых в транспортных средствах

2.4. Определение коэффициента относительного уплотнения песка с учетом зимних условий

Приложение 1

Перечень нормативных документов и стандартов

Приложение 2

Термины и определения

Приложение 3

Технические характеристики автомобилей

Приложение 4

Примеры вариантов определения величины коэффициента относительного уплотнения и исчисления объемов грунта

ПРЕДИСЛОВИЕ

Настоящая работа посвящена проблеме, связанной с определениемкоэффициента относительного уплотнения песков и методикой его определения.

Методика разработана на основе теоретического анализа, обобщенияимеющегося опыта проектирования и строительства земляных сооружений,результатов полевых и лабораторных исследований. В ней дан дифференцированныйподход, учитывающий

- характер источника получения песка;

- классификационные показатели песков (ГОСТ 8736-93 и ГОСТ 25100-95);

- транспортные схемы их доставки к месту укладки;

- сезонные условия;

- требования к уплотнению песчаного подстилающего слоя или земляногополотна на различных горизонтах от верха покрытия.

Изложены положения методики и даны соответствующие рекомендации, включающие(в том числе) примеры определения коэффициента относительного уплотнения.

Настоящую Методику разработали инженеры Ю.М. Львович, А.К. Мирошкин(ответственный исполнитель), канд. техн. наук Г.Б. Гершман при участии д-ратехн. наук Э.К. Кузахметовой.

В работе принималиучастие инженеры Т.Н. Ибрагимова, В.Н. Губанова, Л.П. Андриенко, С.С. Марина,лаборанты Л.П. Горобец, Т.А. Морозова, В.Д. Полехина.

Пожелания и предложения по настоящей работепросьба направлять по адресу: 143900, Московская обл., г. Балашиха-6, ш.Энтузиастов, 79, Союздорнии.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящая Методика по определениюкоэффициента относительного уплотнения песков разработана в лабораторииземляного полотна, геотехники и геосинтетики Союздорнии согласно договору №70-00-ЗР от 1.03.2000 г.

1.2. Методика предназначена для определенияили уточнения коэффициента относительного уплотнения  строительных песков (ГОСТ 8736-93 и ГОСТ 25100-95) припроектировании и строительстве земляного полотна, подстилающих слоев дорожнойодежды, конусов и обратных засыпок в котлованах, траншеях, дренажах и другихсооружениях.

1.3. Коэффициентотносительного уплотнения определяет соотношение объемов песков (в конкретномслучае), разрабатываемых или получаемых в том или ином источнике, к объемам всоответствующих конструктивных элементах при требуемой для каждого из нихплотности (коэффициент уплотнения согласно табл. 22 СНиП 2.05.02-85). Значение коэффициента относительного уплотнения необходимо включатьв проектную документацию и паспорт источника получения песков.

1.4. В общем виде коэффициент относительного уплотненияпредставляет собой отношение плотности (скелета) «сухого песка» при требуемомкоэффициенте уплотнения (согласно СНиП2.05.02-85) к плотности (также скелета «сухого» материала) всоответствующем источнике его получения.

Примечание:в случаях исчисления объемов песка в транспортных средствах одним изкомпонентов для определения коэффициента относительного уплотнения песковявляется их насыпная плотность.

1.5.Коэффициент относительного уплотнения рассчитывается в зависимости от следующихфакторов и условий, которые должны быть отражены в проектной документации (дляплановых источников получения песка) или согласованы проектной организацией вслучаях изменения паспортных данных источников или замены его на иные:

1. характеристики источника получения песка(карьер, штабель, гидронамыв и т.п.);

2. паспорта источника, в котором должны бытьпредставлены следующие данные:

- характеристика песка согласно ГОСТ 8736-93 или ГОСТ 25100-95;

- параметры стандартной максимальной плотности и оптимальной влажностив соответствии с ГОСТ22733-77;

- плотность песка в естественном залегании;

- естественная влажность;

- изменение указанных параметров по мощностиисточника;

- коэффициент относительного уплотнения с учетом требуемыхкоэффициентов уплотнения в устраиваемых конструктивных элементах (1,0; 0,98;0,95);

- коэффициенты относительного уплотнения при прямой транспортной схеме«источник- трасса»;

- насыпная плотность согласно ГОСТ 8735-88;

3. транспортной схемы доставки песка к местуукладки; если в процессе работ происходит изменение транспортной схемы  по сравнению с проектом (ПОС, ППР), то она должнабыть согласована с проектной организацией и Заказчиком на период времени еедействия;

4. климатических условий (отрицательные иположительные температуры); при работах в зимний период необходимо учитыватьколичество мерзлых комьев, допускаемых и не допускаемых в соответствующемконструктивном элементе.

1.6. Перечень нормативных документов приведен в прил. 1.настоящей Методики.

2. МЕТОДИКАОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА ОТНОСИТЕЛЬНОГО УПЛОТНЕНИЯ

2.1. ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

2.1.1. Требуемый объем песка природного сложения в сосредоточенныхрезервах или карьерах ,когда он согласно транспортной схеме используетсянепосредственно для устройства конструктивных элементов земляного полотна (насыпьили дополнительные подстилающие слои дорожной одежды), следует определять поформуле

,

где - геометрическийобъем грунта устраиваемого конструктивного элемента (земляное полотно,дополнительный подстилающий слой) в уплотненном состоянии;

коэффициентотносительного уплотнения (отношение требуемой плотности (скелета) сухогогрунта в конструктивном элементек плотности (скелета) сухого грунта в источнике получения.

Требуемый объем песка, исчисляемого и транспортных средствах(автомобили-самосвалы, железнодорожные полувагоны и т.п.), когда он находится вразрыхленном состоянии, следует рассчитывать по формуле

,

где - геометрический объемгрунта устраиваемого конструктивного элементаземляного полотна в уплотненном состоянии (при требуемой плотности);

-коэффициент относительного уплотнения (отношениетребуемой плотности сухого (скелета) песка в конструктивном элементе к насыпной плотности сухого грунта, определяемойпри естественной влажности в стандартной 10-литровой емкости по ГОСТ8736-93.

2.1.2 Требуемое количество песка можно рассчитывать по объему или по массе. В первом случае обмер производят либо путем регулярной геодезической съемки вырабатываемого источника полученияматериала, либо непосредственно втранспортных средствах (железнодорожных вагонах, автомобилях, баржах и т.п.).

При расчете по массе отгружаемый материал в вагонах или автомобиляхвзвешивают на железнодорожных илиавтомобильных весах. Всоответствии с ГОСТ 11830-66 массууказывают в транспортнойнакладной.

Количество песка, поставляемогона баржах или судах определяют поосадке последних.

2.1.3 Количество песка пересчитывают из единиц массы в единицы объема инаоборот по значению насыпной плотности песка, определяемой при влажностиматериала во время отгрузки, всоответствии с ГОСТ 8735-88.Насыпная плотность и влажность строительного песка указываются в паспортах накаждую отгружаемую партию.

2.1.4 .Для приведения объема песка, поставляемого в нагоне или автомобиле, к объему в уплотненном состоянии, т.е. в конструктивном элементе,полученный исходный объем умножают на коэффициент относительного уплотнения.Последний зависит от зерновогосостава и влажности материала,способа погрузки и дальностивозки.

2.1.5 .При разработке проектных решений коэффициент относительного уплотнения следует назначать в зависимости от требуемой плотности материала и конструктивномэлементе или его соответствующем горизонте(СНиП 2.05.02-85, табл.22) ориентировочно:

- при исчислении объемов, поставляемыхиз промышленных карьеров втранспортных средствах, - согласно СНиП4.02-91; 4.05-91;

- при использовании песковестественной плотности в источнике получения - по СНиП 2.05.02-85.

2.1.6. В тех случаях, когда ПОС и ППРпредусматривают отсыпку элементов земляного полотна, дополнительных подстилающихслоёв в зимний период (непосредственно или через промежуточные накопленныеобъемы - штабели) объемы песков, исчисляемые в транспортных средствах,необходимо увеличивать на соответствующие коэффициенты, приведённые в настоящейМетодике.

2.1.7 .Дополнительные объёмы грунта, связанные с потерями притранспортировке, в зависимости от способа и дальности возки в соответствии со СНиП 3.02.01-87 следуетпринимать равными

- 0,5% - при дальности возки до I км;

- 1% - при большей дальности.

Допускается принимать больший процент потерь при достаточномобосновании и совместном решении заказчика и подрядчика, потребителя ивладельца карьера.

2.1.8. Для определения коэффициента относительного уплотнениянеобходимы следующие исходные данные:

- коэффициент уплотнения и плотность грунта конструктивного элемента;

- стандартная максимальная плотность и оптимальная влажность материала;

- насыпная плотность.

2.1.9. В прил. 2приведен более полный перечень терминов и определений.

2.2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТАОТНОСИТЕЛЬНОГО УПЛОТНЕНИЯ ДЛЯ ПЕСКОВ КАРЬЕРОВ ПРИРОДНОГО СЛОЖЕНИЯ

2.2.1. Коэффициент относительного уплотнения  для карьеров илидругих источников песка природного сложения устанавливается проектнойорганизацией по материалам инженерно-геологических изысканий.

2.2.2. При отсутствии или недостаточномколичестве данных инженерно-геологических изысканий на природные карьеры изпеска коэффициент относительного уплотнения для определения объема грунта вкарьере принимается ориентировочно согласно СНиП 2.05.02-85. По согласованию с заказчиком, проектной организацией и производителемработ значения коэффициента относительного уплотнения при наличии существенныхрасхождений должны быть откорректированы в процессе разработки карьера.

2.2.3. Чтобы установить фактическое значение коэффициентаотносительного уплотнения или уточнить его проектные значения, следуетвыполнить выборочное  обследованиекарьера в пределах характерных геологических элементов по всей полезноймощности карьера с отбором проб грунта как ненарушенного (для установленияприродной плотности и влажности), так и нарушенного (для определения влабораторных условиях классификационных и физических показателей песка вкарьере) сложения.

2.2.4. Пробы песков должны отбираться всоответствии с ГОСТ12071-84 и каждая из них снабжаться сопроводительной этикеткой с указаниемнеобходимых данных.

2.2.5. Для отбора проб песков ненарушенногосложения в карьерах и штабелях с устойчивымиоткосами следует использовать режущие кольца объёмом не менее 500 см3.Допускается отбирать пробы грунта непосредственно из вертикальных стенок шурфаили в забое.

Перед отбором и обязательном порядке следует зачистить обнажённыерыхлые поверхности до достижения природной структуры.

2.2.6. Из каждого однородного горизонтаследует отбирать не менее трех проб ненарушенного сложения и одну пробу массойоколо 5 кг нарушенного сложения.

2.2.7. Пробы грунта ненарушенного сложениятщательно упаковываются в полиэтиленовые пакеты для сохранения естественнойвлажности.

2.2.8. Пробы грунта ненарушенного сложения вкарьерах и штабелях с неустойчивымиоткосами следует отбирать с горизонтальных площадок путемустройства шурфов или приямков.

2.2.9. Пробы грунта нарушенного сложения в карьерах и штабелях отбираютсовком или лопаткой снизу вверх из разных мест в пределах мощности каждогооднородного слоя.

2.2.10. Однородные горизонты песков выделяютвизуально по крупности частиц, цвету и т.п. Толщину каждого однородногогоризонта мощностью не менее 1 м замеряют рулеткой.

2.2.11. Пробы грунта ненарушенного сложенияобрабатывают в лаборатории согласно ГОСТ5180-84.

В лаборатории для каждого однородного горизонта устанавливают средниезначения плотности грунта (r), плотности(скелета) сухого грунта (rd) ивлажности (W).

Расхождения междурезультатами определений для каждого однородного горизонта не должно превышать:

± 0,04 г/см3 - для r и rd ;

± 0,6% - для W.

2.2.12. По результатам лабораторныхопределений плотности (скелета) сухого грунта и выявленной в процессеобследования мощности каждого однородного горизонта рассчитываютсредневзвешенную плотность (скелета) сухого фунта в карьере или резерве поформуле

,

где pi - среднее значение плотности сухого (скелета) грунта для каждогооднородного горизонта песчаного грунта, выделенного визуально;

hi -мощность каждого однородного отдельно выделенного горизонта песка, см.

2.2.13. Пробу песка нарушенного сложения влаборатории высушивают до воздушно-сухого состояния, а затем методомквартования из нее последовательно выделяют две отдельные пробы массой 2000 и2500 г для определения соответственно зернового состава по ГОСТ 8735-88 или ГОСТ12536-79, максимальной плотности и оптимальной влажности по ГОСТ22733-77. Испытание по определению зернового состава песка должнопредшествовать испытанию для установления максимальной плотности и оптимальнойвлажности.

2.2.14. По данным зернового составаопределяют модуль крупности и группу песка по крупности согласно ГОСТ8736-93 или его тип согласно ГОСТ 25100-95.

2.2.15. Стандартную максимальную плотностьпеска при уплотнении следует принимать в зависимости от формы кривойстандартного уплотнения и крупности песка:

- кривая зависимости rd от влажности (W)выражена горизонтальной линией без заметного пика, то максимальной плотностибудет соответствовать первая наивысшая точка на горизонтальном участке кривой,а оптимальной влажности влажность, соответствующая данной точке;

- если кривая зависимости pd грунта от влажности Wимеет характерный пик (причем в небольшом диапазоне влажности), предшествующийначалу отжатия воды, что характерно для испытания однородных по зерновомусоставу песков (степень неоднородностипо ГОСТ 25100-95 менее 3), то за максимальнуюплотность следует принимать не наивысшую точку графика, а точку слева отмаксимума, соответствующую значению влажности, уменьшенной на 1% для крупных,средних и мелких песков и на 1,5% - для очень мелких и остальных типов песков.

2.2.16. Коэффициент относительного уплотнения песка в зависимости оттребуемой плотности грунта в конструктивном элементе определяют по формуле

где - требуемая плотность (скелета) сухого грунта вконструктивном элементе; устанавливается на основе лабораторных определениймаксимальной  плотности по ГОСТ22733-77 и требуемого коэффициента уплотнения по СНиП 2.05.02-85;

- средневзвешенная плотность (скелета) сухогогрунта и карьере (резерве) природного сложения.

С учетом требуемого коэффициента уплотнения песка Kmp в конструктивном элементе земляного полотнаили подстилающем слое основания дорожной одежды значение требуемой плотности(скелета) определяется по формуле

.

2.3. ОПРЕДЕЛЕНИЕ И НАЗНАЧЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТАОТНОСИТЕЛЬНО УПЛОТНЕНИЯ ДЛЯ ОБЪЕМОВ ПЕСКА, ИСЧИСЛЯЕМЫХ В ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ

2.3.1. За коэффициент относительного уплотнения пески К1, при исчислении егообъёмов в транспортных средствах (автомобили-самосвалы, железнодорожные вагоны,баржи и т.п.) следует принимать соотношение между требуемой плотностью песка вконструктивном элементе земляного полотна и подстилающем слое и плотностьюсухого (скелета) песка в транспортном средстве.

2.3.2. Требуемая плотность песка вконструкции земляного полотна (насыпь или подстилающий слой дорожной одежды)автомобильных дорог определяется в соответствии со СНиП 2.05.02-85 и ГОСТ22733-77.

2.3.3. Плотность песка в транспортномсредстве рекомендуется определять либо путём непосредственного ее измерения вкузове автомобиля или железнодорожном вагоне объемно-весовым методом с использованием режущих колец объёмом 500см3 и более, или через насыпнуюплотность при естественнойвлажности (ГОСТ 8735-88).

2.3.4. При определенииплотности песка объемно-весовым методом пробы грунта следует отбирать наглубине 20-25 см от поверхности песка в транспортном средстве из углов наудалении от стенок не менее чем на 0,5 м, а также в центре кузова или вагона.Отбор проб осуществляется по схеме «конверт».

2.3.5. Отобранные пробы упаковывают в полиэтиленовые пакеты сэтикетками. В лабораторных условиях определяют плотность песка, плотность(скелета) сухого песка и естественную влажность.

2.3.6. Расхождение в результатахпараллельного определения плотности и плотности (скелета) сухого песка  по величине не должнопревышать 0,04 г/см3. Влажность песка определяют, округляярезультаты до 0,1%.

2.3.7. Стандартную максимальную плотность иоптимальную влажность определяют на средней пробе песка, выделяемой методомквартования из нескольких единичных проб одной партии песка.

2.3.8. Коэффициент относительного уплотнениярассчитывают по формуле

2.3.9. При определении коэффициента относительного уплотнения пескачерез насыпную плотность значение последней устанавливают в соответствии с ГОСТ8735-88 при естественной влажности песка путем заполнения стандартной10-литровой ёмкости с высоты 1 м.

2.3.10. Заполнение следует выполнять за 2-3приема, засыпая песок из мерного ведра или какого-либо другого сосуданепрерывным потоком. Данная процедура должна проводиться не менее 3 раз.

2.3.11. После каждого испытания, емкость спеском взвешивают на весах, отбирают пробы, для определения влажности расчетомустанавливают насыпную плотность песка в сухом состоянии. Результаты округляютдо 10 кг/м3.

2.3.12. Расхождение параллельных определенийнасыпной плотности не должно превышать ±10 кг/м3.

2.3.13. Коэффициент относительного уплотнения определяется по формуле

где  - насыпная плотность песка по ГОСТ 8735-88.

2.4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ОТНОСИТЕЛЬНОГОУПЛОТНЕНИЯ ПЕСКА С УЧЕТОМ ЗИМНИХ УСЛОВИЙ

2.4.1. В зимний период отгружаемый песокнаходится в сыпучемерзлом состоянии, поэтому коэффициент относительногоуплотнения должен устанавливаться через насыпную плотность, определяемую по ГОСТ8735-88 при естественном состоянии песка.

2.4.2. Температура стандартной емкости дляопределения насыпной плотности должна соответствовать температуре окружающеговоздуха.

2.4.3. Процедура определения насыпнойплотности и расчёт коэффициента относительного уплотнения аналогичны указаннымв п.п. 2.3.8 - 2.3.13 и прил.4.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ И СТАНДАРТОВ

1. СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги».

2. СНиП4.02-91 и СНиП 4.05-91«Сборник сметных норм и расценок на строительные работы. Сборник 1. Земляныеработы».

3. СНиП 3.02.01-87 «Земляныесооружения, основания и фундаменты»

4. ГОСТ 25100-95 «Грунты. Классификация».

5. ГОСТ 11830-66«Строительные материалы. Норма точности взвешивания».

6. ГОСТ 8735-88 (СТСЭВ5446-85) «Песок для строительных работ. Методы испытаний».

7. ГОСТ 8736-93«Песок для строительных работ. Технические условия».

8. ГОСТ12536-79 «Грунты. Методы лабораторного определения гранулометрического(зернового) и микроагрегатного состава».

9. ГОСТ22733-77 «Грунты. Метод лабораторного определения

максимальной плотности».

10. ГОСТ5180-84 «Грунты. Метод лабораторного определения

физических характеристик».

11. ГОСТ 30416-96«Грунты. Лабораторные испытания. Общие положения».

12. ГОСТ12071-84 «Грунты. Отбор, упаковка, транспортирование и хранение образцов».

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Коэффициент уплотнения (Ky) - отношение плотности (скелета) сухого грунта в конструктиве земляногополотна к стандартной максимальной плотности (скелета) сухого грунта,определяемой прибором Союздорнии (ГОСТ22733-77).

Требуемый коэффициент уплотнения грунта (Kmp) -коэффициент уплотнения (доли стандартнойплотности), предусмотренный в проекте работ или установленный в СНиП 2.05.02-85 для конкретного горизонта от верха покрытия.

Коэффициент относительногоуплотнения (K1) -отношение требуемой плотности (скелета) сухого грунта в насыпи , установленной с учетом коэффициента уплотнения по табл. 22 СНиП 2.05.02-85, к его плотности, принятой при исчисленииобъёмов грунта.

Ориентировочно K1 допускается принимать по табл. 14обязательного прил. 2 СНиП2.05.02-85.

Требуемый объем земляныхработ (Vp1) - произведение проектного геометрического объема грунта в насыпи или вином конструктивном элементе дорожной конструкции и значения коэффициентаотносительного уплотнения (K1)

Проектный геометрическийобъем грунта (V2)- объём грунта, определенный расчетом в проекте для соответствующегоконструктивного элемента земляного полотна или подстилающего слоя дорожнойодежды с уютом требуемого коэффициента уплотнения.

Средняя взвешенная плотностьсухого грунта в карьере (резерве) - отношение суммы плотностей сухого грунтаотдельных слоев, умноженных на мощность слоев (hi), к общей мощности слоев (),представленных в паспорте карьера.

Насыпная платность песка  - отношение массы песка, высушенного допостоянной массы, к объему, засыпанному в стандартную емкость вместимостью 10 лпри естественной влажности (ГОСТ 8735-88).

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМОБИЛЕЙ

Показатель

Значение показателя для автомобиля марки

ММЗ

-585

МАЗ-503, МАЗ-503Б

КрАЗ 256Б

КамаЗ 5511

Камаз с боковой погрузкой

МАЗ 5516

МД 290, Магирус 380-30

Татра 815, 815С1

Volvo FH420

Грузоподъемность, т

4,5

7

11*

10

7

16,1

14,5

15,3

27

Вместимость, м3

3

3,8

6

7,2

7,9

11

14

9

17

Габариты кузова, мм

длина

2595

3280

4585

4525

5000

4450

5400

4300

6500

ширина

2210

2284

2430

2310

2320

2300

2650

2290

2500

высота

650

676

650

816

635

1080

1200

970

1700

Тоже, самосвала, мм

длина

5475

5970

8190

7140

7570

7530

8400

7190

9900

ширина

2415

2600

2650

2500

2320

2500

2800

2500

2500

высота

2510

2700

2780

2700

2900

3160

3530

2900

3200

Масса, кг

4570

6750

1140

9000

8480

12400

15500

11300

16000

*) 12 - для работы в карьере

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

ПРИМЕРЫ

ВАРИАНТОВ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЕЛИЧИНЫКОЭФФИЦИЕНТА ОТНОСИТЕЛЬНОГО УПЛОТНЕНИЯ И ИСЧИСЛЕНИЯ ОБЪЕМОВ ГРУНТА

Вариант 1.

Определить потребный объем грунта о сосредоточенном резерве,расположенном, на расстоянии 4 км, дня устройства насыпи высотой до 6 м.Проектный объем грунта насыпи V2=1850 м3.

Исходные данные:грунт карьера-песок средний; плотность грунта, в карьере r=1,75 т/м3; естественная влажностьWест=8,2%; максимальная стандартная плотность rdmax=1,82 т/м3.

1. Объем грунта резерва для устройства насыписледует определять по выражению

,

где К1 - коэффициент относительного уплотнения, определяемыйотношением требуемой плотности (скелета) сухого грунта и насыпи к плотности(скелета) сухого фунта в карьере.

2. Требуемую плотность (скелета)  сухого грунта в насыпи следует определять поформуле

,

где Ку - коэффициент уплотнения, определяемый по табл.22 СНиП 2.05.02-85 в зависимости от высоты земляного полотна(при высоте насыпи до 6 м Ку=0,95).

Отсюда

3.Коэффициент относительного уплотнении следует рассчитыватьпо выражению

где rd - плотность (скелета) сухого грунта врезерве:

Отсюда

и

.

4. Геометрический требуемый объем грунта  в резерве составит:

.

5. Требуемый общий объем грунта резерва сучетом потерь при транспортировании равен

Вариант2.

Определить требуемый объем грунта, исчисляемого вавтомобилях-самосвалах для устройства подстилающего слоя. Проектный объемгрунта подстилающего слоя V2=1,750 м3

Исходные данные:грунт из штабеля гидронамыва, песок мелкий; насыпная плотность rn=1450кг/м3; естественная влажностьW=4,2%; максимальнаястандартная плотность rdmax=1,78 т/м3.

1. Требуемый объем песка, исчисляемый втранспортных средствах, определяем как

.

2. Требуемую плотность (скелета) сухогогрунта в подстилающем слое следует определять по формуле:

.

где Ky - коэффициент уплотнения, определяемый по табл. 22 СНиП 2.05.02-85; в зависимости от типа основания Ky = 0,98÷1,0.

Произведем расчет для Ky=1,0.

В этом случае

.

3. Насыпнуюплотность отгружаемого песка в сухом состоянии определяем по выражению:

Отсюда

.

4.Требуемый объём песка в разрыхленном состоянии в транспортных средствах составит:

Вариант 3.

Определить требуемый объем грунта, исчисляемого вавтомобилях-самосвалах, для устройства насыпи на горизонте ниже 6 м в зимнийпериод. Проектный объем фунта насыпи

Исходные данные:грунт из штабеля гидронамыва - песок мелкий; насыпная плотность; в сыпучемерзлом состоянии естественная влажность ; максимальнаястандартная плотность.

1. Требуемый объем песка, исчисляемый в транспортныхсредствах, определяем по выражению

,

где K1 - коэффициент относительного уплотнения,определяемый отношением требуемой плотности (скелета) сухого грунта в насыпи, квеличине насыпной плотности (скелета) сухого грунта  в сыпучемерзлом состоянии.

2. Требуемую плотность (скелета) сухогогрунта в насыпи следует определять по аналогии с предыдущими вариантами:

и при Ky=0,98 (см. табл. 22 СНиП 2.05.02-85)

3. Насыпнуюплотность отгружаемого песка в сухом состоянии определяем аналогично варианту2:

.

В зимних условиях, когда песок отгружается в сыпучемерзлом состоянии,полученное значение насыпной плотности должно быть уменьшено с учетомувеличения объема песка на 10-12 %, т.е.

.

4. Отсюдафактическая величина коэффициента относительного уплотнения для зимних условий

5. Требуемый объём песка в транспортных средствах составит:

Значения коэффициентов относительного уплотнения

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Требуе- |Значения коэффициентов относительного уплотнения K, для грунтов

мый  ко-|

эффици- |————————————————————————————————————————————————————————————————

ент  уп-|пески,  |суглин- |лессы  и|скальные   разрабатываемые|шлаки, от-

лотнения|супеси, |ки, гли-|лессо-  |грунты при объемной массе,|валы пере-

грунта  |суглинки|ны      |видные  |         г/см3            |рабатываю-

|пылева- |        |грунты  |                          |щей про-

|тые     |        |        |——————————————————————————|мышленно-

|        |        |        |1,9-2,2 |2,2-2,4 |2,4-2,7 |сти

————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————

1,00 |  1,10  |  1,05  |  1,30  |  0,95  |  0,89  |  0,84  |1,26-1,47

0,95 |  1,05  |  1,00  |  1,15  |  0,90  |  0,85  |  0,80  |1,20-1,40

0,90 |  1,00  |  0,95  |  1,10  |  0,85  |  0,80  |  0,76  |1,13-1,33

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————